#### Nr postępowania: MIP10.211.01.2017				Żyrardów 28.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia publicznego o wartości zadanie o wartości szacunkowej

poniżej równowartości 30.000 euro.

1. Zamawiający:

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Miasta Żyrardów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa i montaż zmywarki kapturowej z pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego oraz pieca konwekcyjno-parowego multifunkcyjnego.

2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zmywarki kapturowej z pompą spustową i dozownikiem płynu myjącego oraz pieca konwekcyjno-parowego multifunkcyjnego.

1)  Kapturowa zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania przeznaczona do mycia wszelkiego typu naczyń stołowych: talerzy, szkła, kubków oraz sztućców, szt. 1:

- w całości wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- maksymalne wymiary: szerokość 640 mm x głębokość 700 mm x do 1700 mm,

- wewnętrzne słupki o minimalnym rozstawie 510 mm (aby nałożyć istniejące stoły),

- sterowanie elektromechaniczne,

- co najmniej dwa cykle mycia: 120 i 180 sekund,

- moc pompy myjącej: 0,6 kW

- zużycie wody w czasie cyklu: max. 3 l,

- kosz do talerzy, kosz do kubków, kosz uniwersalny i min. 1 kosz na sztućce,

- krata ochronna,

- 2 pary ramion myjąco - płuczących,

- tłoczona komora,

- zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody,

- termostat bezpieczeństwa,

- temperatury kontrolowane termostatem: mycie min. 55° C, wyparzanie 90° C

- dozownik płynu nabłyszczającego,

- dozownik płynu myjącego,

- pompa spustowa,

- zasilanie: max. 400 V,

- długość przewodu zasilającego należy dostosować do istniejącego gniazda zasilającego.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Serwis i naprawa w terminie nie przekraczającym 7 dni.

2) Piec konwekcyjno-parowy multifunkcyjny przeznaczony do pieczenia i zapiekania potraw rybnych, mięsnych oraz wyrobów cukierniczych i piekarniczych, szt. 1

- w całości wykonany ze stali nierdzewnej,

- konwekcja i nawilżanie,

- funkcja grilla,

- sterowanie manualne lub elektroniczne,

- min. 4 poziomy umieszczenia rusztu,

- min. 4 blachy o wymiarach minimalnych 340 x 310 mm,

- zasilanie: 230V,

- zakres temperatury: do 250° C,

- wyłącznik czasowy,

- termoobieg.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Serwis i naprawa w terminie nie przekraczającym 7 dni.

3. Wykonawca udzieli min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone produkty, liczonej od daty dostawy i zobowiązuje się do dostarczenia sprawnych, fabrycznie nowych towarów.

4. Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na  dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. W razie dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości/wadliwego lub stwierdzenia braków ilościowych dostarczonego towaru - wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej jego wymiany na produkt wolny od wad lub do nieodpłatnego dostarczenia brakującej ilości towaru w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Stwierdzenie wadliwości może nastąpić zarówno w trakcie dostawy jak i eksploatacji produktu. Reklamacje będą zgłaszane na wskazany przez wykonawcę adres e-mail.

5. Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia  własnym  transportem  zakupionych  towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:

- dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej;

- zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert:

1) Kryterium - cena, waga kryterium - 100%

  - Cena obejmuje wszystkie koszty brutto związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

  - Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 
w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

7. Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem, za zrealizowane zamówienie w terminie 30 dni, po dostarczeniu i montażu towaru zgodnego z wymaganiami Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

8. Termin realizacji zamówienia: do 28 maja 2017 r.

Uwaga!

Oferent, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy winien uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania usługi.

9. Termin, miejsce i sposób składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2017 r. do godziny 14.00.

- Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie/opakowaniu z napisem „Oferta - kuchnia w budynku Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 w Żyrardowie ul. Przedszkolna 1” oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.

- lub przesłać ją drogą elektroniczną w formie skanu na adres: mip10@zyrardow.pl.

Do formularza należy dołączyć wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 2 do Formularza oferty).

10. Informacje końcowe:

- Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia zamawiającego jest Pani Beata Las – Opolska, dyrektor Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie, mip10@zyrardow.pl tel. 46 855 30 44,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.

- O wynikach postępowania zostaną powiadomieni Wykonawcy, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.

- Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.

Załącznikami do niniejszych warunków są:

1) Wzór oferty – formularz ofertowy wraz z załącznikiem – formularz cenowy

2) Wzór umowy